
附件

第三部分  维护保养询价清单报价（模板）
	序号
	产品名称
	商标
	产品代码
	单位
	数量
	单价
	金额

	1
	宝华压缩机润滑油
	德国BAUER宝华
	
	升
	3
	
	

	2
	进气粉尘滤芯
	德国BAUER宝华
	
	个
	1
	
	

	3
	滤油器滤芯
	德国BAUER宝华
	
	个
	1
	
	

	4
	滤芯P21
	德国BAUER宝华
	
	个
	1
	
	

	5
	BAUER O型圈
	德国BAUER宝华
	
	个
	3
	
	

	6
	压力保持阀维护套件
	德国BAUER宝华
	
	个
	1
	
	

	7
	进气阀
	德国BAUER宝华
	
	个
	1
	
	

	8
	滤筒维修包
	德国BAUER宝华
	
	个
	1
	
	

	9
	安全阀校验
	德国BAUER宝华
	
	个
	1
	
	

	10
	人工工时费（含往返运费）
	/
	
	项
	1
	
	

	11
	科尔奇润滑油(成品油）
	意大利MSA300科尔奇
	
	个
	1
	
	

	12
	科尔奇BAUER高压管
	意大利MSA300科尔奇
	
	根
	1
	
	

	13
	进气滤芯
	意大利MSA300科尔奇
	
	个
	1
	
	

	14
	科尔奇MCH6油滤
	意大利MSA300科尔奇
	
	个
	1
	
	

	15
	科尔奇排污阀
	意大利MSA300科尔奇
	
	个
	1
	
	

	16
	滤筒维修包
	意大利MSA300科尔奇
	
	个
	1
	
	

	17
	安全阀校验
	意大利MSA300科尔奇
	
	个
	1
	
	

	18
	启停开关
	意大利MSA300科尔奇
	
	个
	1
	
	

	19
	人工工时费（含往返运费）
	/
	
	项
	1
	
	

	20
	防爆箱1.2M高压充气软管
	/
	
	根
	3
	
	

	21
	总计（含13%税）
	


报价单位：                                            联系人：          

联系电话：                                            时  间：
8
第 18 页

