附件

工作内容：依据《建筑消防设施的维护管理》(GB 25201-2010)的标准对火灾自动报警及联动控制系统、消防设施等进行维修、维护、更换（2次/月维保，月底出具1次维保报告）。

| 序号 | 主要建筑物 | 建筑面积（m²) | 火灾报警点位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯碱分厂装置 | 9947 | 63 |  |
| 2 | 甲烷氯化物分厂装置 | 24514 | 120 |  |
| 3 | 固体光气装置 | 1270 | 22 |  |
| 4 | 双氧水分厂装置 | 2517 | 47 |  |
| 5 | 机电仪分厂装置 | 1150 | 47 |  |
| 6 | 总控制室、综合仓库、行政楼、三室大楼 | 10350 | 247 |  |
| 7 | 合计 | 49748 | 546 |  |

主要数据表

消防设施维护保养报价函

| 序号 | 主要建筑物名称 | 建筑面积（m²) | 服务内容 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯碱分厂装置 | 9947 | 火灾自动报警及联动控制系统63处、应急疏散和消防水系统、消防设施常规检测等 |  |
| 2 | 甲烷氯化物分厂装置 | 24514 | 火灾自动报警及联动控制系统120处、应急疏散、消防水和泡沫系统、消防设施常规检测等 |  |
| 3 | 固体光气装置 | 1270 | 火灾自动报警及联动控制系统22处、应急疏散系统、消防设施常规检测等 |  |
| 4 | 双氧水分厂装置 | 2517 | 火灾自动报警及联动控制系统47处、应急疏散和消防水系统、消防设施常规检测等 |  |
| 5 | 机电仪分厂装置 | 1150 | 火灾自动报警及联动控制系统47处、应急疏散系统、消防设施常规检测等 |  |
| 6 | 总控制室 行政楼 辅助建筑 | 10350 | 火灾自动报警及联动控制系统247处、应急疏散和气体灭火系统、排烟风机和应急广播等 |  |
| 7 | 合计 | 49784 | 546 |  |

报价单位（盖章）：            报价人：            联系方式：

维保更换耗材费用报价

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动报警按钮 | 编码型 | 海湾 |  |  |
| 2 | 手动报警按钮 | 防爆编码型 | 海湾 |  |  |
| 3 | 声光报警器 | 编码型 | 海湾 |  |  |
| 4 | 声光报警器 | 防爆编码型 | 海湾 |  |  |
| 5 | 烟温复合探测器 | 编码型 | 海湾 |  |  |
| 6 | 烟温复合探测器 | 防爆编码型 | 海湾 |  |  |
| 7 | 感烟探测器 | 编码型 | 海湾 |  |  |
| 8 | 感烟探测器 | 防爆编码型 | 海湾 |  |  |
| 9 | 感温探测器 | 编码型 | 海湾 |  |  |
| 10 | 感温探测器 | 防爆编码型 | 海湾 |  |  |
| 11 | 消火栓按钮 | 编码型 | 海湾 |  |  |
| 12 | 消火栓按钮 | 防爆编码型 | 海湾 |  |  |
| 13 | 输入/出模块 | / | 海湾 |  |  |
| 14 | 消防分机电话 | 总线编码型 | 海湾 |  |  |
| 15 | 安全栅 | / | 海湾 |  |  |
| 16 | 电接压力表 | / | / |  |  |
| 17 | 隔离器 | / | 海湾 |  |  |
| 18 | 红外光速感烟探测器 | / | 海湾 |  |  |

报价单位（盖章）：            报价人：             联系方式：