重庆天原化工有限公司

次钠Pa2611离心式冷水机组维保
竞争性比选文件

服务采购人: 重庆天原化工有限公司

编制日期：二○二五年五月

第一部分　比选内容
本次竞争性比选项目已经重庆天原化工有限公司批准，邀请人为重庆天原化工有限公司。现已具备竞争性比选条件，诚邀你单位参加。

一、项目范围：重庆天原化工有限公司氯碱分厂次钠工段Pa2611离心式冷水机组维保，主要内容为机组抽氟、放油；油箱清洁；油路系统及气路系统清洁；更换油、氟过滤器；各种传感器检测；主电机维修；油泵更换；检查机组各项参数；机组调试试运行等维保相关工作。

二、项目时间：2025年6月。

三、项目地点：涪陵区白涛街道重庆天原化工有限公司

四、项目要求：

1、本次报价采用包干价，需包含所有人工及材料费用。
2、税率要求：报价文件需明确税率。

3、资质要求：报价文件中需附营业执照等相关资质证明材料（加盖公司鲜章）。
4、付款：维保完成，调试合格后开具发票，按合同约定付款。

5、维修时间：以通知为准。

6、本次服务将选择最低价报价单位为服务单位，不排除比选小组会针对报价进行二次价格谈判。
五、报价函递交时间和收件人

   若贵公司有意参与，请于2025年05月27日下午2点前将报价文件加盖公章送至重庆市涪陵区白涛工业园区重庆天原化工有限公司设备能源部，电话15803656844（报价文件封面需备注贵公司名称）
联系人：曹昌平   联系电话：15803656844  
第二部分　参选须知及程序

一、比选须知：

1.采购内容及范围

本次采购内容：重庆天原化工有限公司氯碱分厂次钠工段Pa2611离心式冷水机组维保，主要内容为机组抽氟、放油；油箱清洁；油路系统及气路系统清洁；更换油、氟过滤器；各种传感器检测；主电机维修；油泵更换；检查机组各项参数；机组调试试运行等维保相关工作。                                                                   
时间要求：合同签订后，以采购方通知时间为准进场维保 。 
服务地点：重庆市涪陵区重庆天原化工有限公司厂区。  
费用：参选人应该承担所有参加本次比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选人均无义务和责任承担这些费用。
 结算方式及期限：维保完毕并经比选人验收合格并开具全额增值税专用发票后，比选人按合同约定条款付款，付款采用电汇或银行承兑汇票的方式支付。                    
2.资金来源

2.1本次项目采购的资金已经落实，比选人将按合同支付。

3.参选人要求
3.1 系中华人民共和国境内产业活动单位或者企业法人。具有圆满履行合同的能力，在法律上和财务上独立并能合法运作，具有独立订立合同的资格。

3.2 参选人在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有安全生产、质量控制、经营管理的相应的资格和能力，具有履行合同的能力。

3.3 未发生过重大违法或商业贿赂行为。
4.比选程序

4.1采购评选委员会

本次评选采用最低投标价法，成立评选委员会，由3人及以上单数组成。
4.2采购评选程序
4.2.1参选文件应由参选人在规定的时间、地点递交。
4.2.2比选开始前，比选小组首先检查报价文件是否密封完好，再打开参选文件根据竞争性比选文件相关要求进行详细评审。
4.2.3所有单位评审完成，比选小组将在评审合格的参选文件中选择最低价报价单位为服务单位。（不排除比选小组会针对报价进行二次价格谈判）
4.2.4比选过程由比选人指定专人负责记录，并存档备查。
 4.3签订合同
       成交参选人的报价表、比选过程表及其相关资料等均作为签订合同的依据。
第三部分：合同条款
氯碱次钠Pa2611离心式冷水机组维保

甲方：重庆天原化工有限公司                                               合同编号：

乙方：                                                                   签订时间：

                                                                         签订地点：
  根据《民法典》之规定，甲乙双方在自愿、平等、公正的基础上协商一致，就甲方委托乙方对重庆天原化工有限公司氯碱分厂次钠工段Pa2611离心式冷水机组维保相关工作达成如下协议：

工程名称：重庆天原化工有限公司氯碱分厂次钠工段Pa2611离心式冷水机组维保，主要内容为机组抽氟、放油；油箱清洁；油路系统及气路系统清洁；更换油、氟过滤器；各种传感器检测；主电机维修；油泵更换；检查机组各项参数；机组调试试运行等维保
二、工程地点：涪陵区白涛镇（重庆天原化工有限公司） 

三、施工工期：本合同生效之日，接甲方通知后立即进场，7个工作日内完工，遇不可抗力因素造成停工的工期顺延。本工程若乙方未如期完工，则处以乙方100.00元/天的罚款，累计计算，罚金从工程款中扣除。本协议中未约定的违约责任按《民法典》执行。

四、维保内容及金额：机组抽氟、放油；油箱清洁；油路系统及气路系统清洁；更换油、氟过滤器；各种传感器检测；主电机维修；油泵更换；检查机组各项参数；机组调试试运行等。维报费用共计：人民币：，小写：元。
五、关于配件及费用：

本次维保采用包干形式，包含了所有人工费用及相关维保配件。
六、工程质量保证：
自设备正常运行之日起，对维保中所提供且更换的配件质保壹年。在质保期壹年内，如机组出现突发性故障，乙方在接到甲方电话或传真后24小时内赶到现场处理。
七、付款方式：

维保完毕验收合格且收到乙方开具的增值税专用发票后，以电汇或银行承兑方式支付。

八、合同有效期间甲乙双方的责任：

1、甲方负责本项目施工中的协调工作并提供施工所用的吊装工具及水、电。

2、甲方负责按第七项支付工程费用。

3、乙方负责按合同内容完成施工。

4、乙方到现场施工应遵守甲方的相关管理制度。

九、工程施工组织及质量验收

1、乙方必须严格按甲方要求及国家现行的施工和验收规范及有关质量管理方面的法律法规进行施工。

2、工程质量等级达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件，达不到由乙方在甲方要求的时间内返工到合格，返工产生的一切费用由乙方承担。

十、施工安全

1、乙方必须切实加强施工中的安全管理，并按有关规定，采取严格的安全防护措施，因乙方原因造成的安全事故由乙方自行承担全部责任。

2、在维保工作的过程中，乙方人员务必遵守甲方公司制度、规定与规范。

3、维保工作中，甲方应积极配合乙方工作，为乙方人员提供方便。

4、乙方人员在维保过程中造成质量安全事故和乙方人员自身疾病原因，责任由乙方自行负责。

十一、违约责任：

本协议从双方签定之日起生效，甲、乙双方如有违约，由违约方承担经济损失和法律责任。

十二、本协议未尽事宜：

双方协商解决，若协商不成，向甲方所在地人民法院诉讼解决 。

十三、其它约定事项：

1.本合同一式四份，甲方三份乙方一份，双方签订盖章生效，传真件具有同等法律效力。

2.本合同自双方各自履行完毕后自动失效。

3.本合同项下的任何权利、义务皆不得转让给任何第三方，不得设立任何担保权利。

	甲方：重庆天原化工有限公司

地址：重庆市涪陵区白涛街道
法人代表：潘华
经办人：曹昌平
电话：023-64689518
开户银行：建行重庆涪陵分行

账号：50001314500050200153               

纳税号：91500102778494910P 


	乙方：

地址：
法人代表：

经办人：

电话：

开户银行：

帐号：

行号：


